## Weryfikacja
Informacja na temat wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej oczekujących na weryfikację (stan na dzień 31 lipca 2025 r.)
Typ | Proponowane miejsce przyłączenia zgodnie z wnioskiem o przyłączenie [SE] | Rozdzielnia [kV] | Moc przyłączeniowa [MW] | Data wpłynięcia wniosku/ uzupełnienia
FW | Nysa (planowana) | 220 | 64.8 | 2025-01-31
PV | Żydowo Kierzkowo | 110 | 188.7772 | 2025-01-31
FW + PV | Dunowo | 110 | - | 2025-01-31
PV + MEE | Olsztyn Mątki | 400 | 170.4 | 2025-01-31
PV + MEE | Jarosław (planowana) | 400 | 295.4554 | 2025-01-31
MEE | Baczyna Systemowa (planowana) | 110 | 80.7 | 2025-01-31
SD (FW) | Ełk Bis | 110 | 250 | 2025-01-31
SD (FW) | Trębaczew | 400 | 250 | 2025-01-31
SD (FW) | Jarosław (planowana) | 400 | 220 | 2025-01-31
SD (MEE) | Kozienice | 400;220;110 | 49.2 | 2025-01-31
PV + MEE | Krzemienica (planowana) | 400 | 403.984 | 2025-02-03
PV + MEE | Słupsk Wierzbięcin | 110 | 280 | 2025-02-03
BGP | Pątnów | 400;220 | 720 | 2025-02-03
MEE | Krajnik | 400;220 | 150 | 2025-02-03
MEE | Olsztyn Mątki | 400 | 199.716 | 2025-02-03
ODB | Konin Pątnów | 220;110 220;110 | 135 | 2025-02-03
SD (FW) | Baczyna Systemowa (planowana) | 110 | 250 | 2025-02-03
SD (PV) | Narew | 110 | 250 | 2025-02-03
SD (MEE) | Pabianice | 220 | 244.8 | 2025-02-03
SD (MEE) | Leszno Gronowo | 220 | 244.8 | 2025-02-03
SD (MEE) | Olsztyn Mątki | 400 | 244.8 | 2025-02-03
FW | Mikułowa | 400;220;110 | 40.765 | 2025-02-04
PV + MEE | Żydowo Kierzkowo | 400;110 | 249.48 | 2025-02-04
MEE | Pasikurowice | 400 | 519.8 | 2025-02-04
MEE | Pasikurowice | 400 | 519.8 | 2025-02-04
SD (FW + PV + MEE) | KUZ (planowana) Ostrów | 400 | 500 | 2025-02-04
SD (PV + ODB) | Mory | 110 | 7.5 | 2025-02-04
PV + MEE | Leszno Gronowo Żukowice | 220 220 | 260.496 | 2025-02-05
PV + MEE | Trzebiatów | 110 | 230 | 2025-02-05
MEE | Baczyna Systemowa (planowana) Gorzów | 400;220;110 220;110 | 204 | 2025-02-05
SD (MEE) | Kozienice | 110 | 201.674 | 2025-02-05
FW + MEE | Abramowice | 220 | 188.67 | 2025-02-06
PV | Krosno Iskrzynia | 110 | 98.998 | 2025-02-06
ODB | Piaseczno | 220;110 | 250 | 2025-02-06
SD (MEE) | Rożki | 220 | 244.8 | 2025-02-06
SD (MEE) | GNA (planowana) | 400 | 450 | 2025-02-06
SD (MEE) | ZER (planowana) | 400 | 450 | 2025-02-06
SD (MEE) | Kromolice | 400 | 450 | 2025-02-06
SD (MEE) | Plewiska | 400 | 450 | 2025-02-06
FW | Recław | 110 | 82 | 2025-02-07
PV | Witonia (planowana) | 110 | 199.9996 | 2025-02-07
PV + MEE | Ełk Bis | 110 | - | 2025-02-07
PV + MEE | Chełm Systemowa | 220 | 654 | 2025-02-07
BGP | Połaniec | 400;220 | 720 | 2025-02-07
JG | Połaniec | 400;220;110 | 257.04 | 2025-02-07
SD (FW + MEE) | Chełm Systemowa | 110 | 110 | 2025-02-07
SD (FW + MEE) | Nysa (planowana) | 110 | 110 | 2025-02-07
SD (FW + MEE) | Siedlce Ujrzanów | 110 | 110 | 2025-02-07
SD (MEE) | Podolszyce | 220 | 244.8 | 2025-02-07
SD (MEE) | Morzyczyn | 400 | 200 | 2025-02-07
SD (MEE) | Dunowo | 400 | 300 | 2025-02-07
SD (MEE) | Siedlce Ujrzanów | 400 | 240 | 2025-02-07
SD (MEE) | PSC (planowana) | 400 | 450 | 2025-02-07
ODB | Krajnik | 400 | 600 | 2025-02-08
ODB | Plewiska | 400 | 600 | 2025-02-08
ODB | Morzyczyn | 400 | 600 | 2025-02-08
PV | Piła Krzewina | 400 | 355.5385 | 2025-02-10
PV + MEE | Świebodzice | 400;220 | 315 | 2025-02-10
MEE | ELJ (planowana) | 400 | 300 | 2025-02-10
ODB | Rogowiec | 400 | 800 | 2025-02-10
ODB | Rogowiec | 400 | 800 | 2025-02-10
ODB | Choczewo (planowana) | 400 | 800 | 2025-02-10
ODB | Choczewo (planowana) | 400 | 800 | 2025-02-10
SD (FW + MEE) | Stanisławów | 400 | 240 | 2025-02-10
SD (FW) | Nysa (planowana) | 400;110 | 100 | 2025-02-10
SD (ODB) | Ołtarzew | 400;220 | 250 | 2025-02-10
SD (FW + MEE) | Piła Krzewina | 400 | 170 | 2025-02-11
SD (FW + MEE) | Ełk Bis | 400 | 300 | 2025-02-11
SD (MEE) | Kopanina | 110 | 185.964 | 2025-02-11
SD (MEE) | Cieplice | 220 | 244.8 | 2025-02-11
SD (MEE) | Żukowice | 220 | 244.8 | 2025-02-11
SD (MEE) | Sochaczew | 220 | 244.8 | 2025-02-11
SD (MEE) | Ełk Bis | 400 | 244.8 | 2025-02-11
SD (MEE) | Chełm Systemowa | 220 | 244.8 | 2025-02-11
SD (MEE) | Trębaczew | 400 | 244.8 | 2025-02-11
SD (MEE) | Zgierz | 220 | 244.8 | 2025-02-11
SD (MEE) | Siedlce Ujrzanów | 400 | 244.8 | 2025-02-11
SD (MEE) | Mikułowa | 220 | 244.8 | 2025-02-11
SD (MEE) | Recław | 220 | 244.8 | 2025-02-11
SD (ODB) | Wrocław | 400 | 245 | 2025-02-11
MEE | Adamów | 220 | 203.429 | 2025-02-12
ODB | Kozienice | 400 | 800 | 2025-02-12
ODB | Słupsk Wierzbięcin | 400 | 800 | 2025-02-12
ODB | Słupsk Wierzbięcin | 400 | 800 | 2025-02-12
ODB | Kozienice | 400 | 800 | 2025-02-12
SD (MEE) | Joachimów | 400 | 244.8 | 2025-02-12
SD (MEE) | Jasiniec | 400 | 240 | 2025-02-12
SD (MEE) | Choczewo (planowana) | 400 | 200 | 2025-02-12
SD (MEE) | Tucznawa | 110 | 100 | 2025-02-12
SD (MEE) | Baczyna Systemowa (planowana) | 110 | 200 | 2025-02-12
SD (MEE) | Żarnowiec | 400 | 300 | 2025-02-12
PV + MEE | Olsztyn Mątki | 400 | 170.4 | 2025-02-13
SD (PV) | Bydgoszcz Zachód | 400 | 82.9917 | 2025-02-13
PV + MEE | Baczyna Systemowa (planowana) | 110 | 230 | 2025-02-14
PV + MEE | Dobrzeń | 110 | 89.91 | 2025-02-14
SD (FW) | Mokre | 220 | 200 | 2025-02-14
SD (FW) | Ząbkowice | 220 | 200 | 2025-02-14
SD (FW) | Świebodzice | 220 | 200 | 2025-02-14
SD (MEE) | Gorzów | 110 | 186.1 | 2025-02-14
SD (MEE) | Jamki | 110 | 185.964 | 2025-02-14
SD (MEE) | Mokre | 220 | 200 | 2025-02-14
SD (MEE) | Września | 400 | 244.8 | 2025-02-14
FW + PV + MEE | Siedlce Ujrzanów | 110 | 200 | 2025-02-17
PV | Sochaczew | 220 | 99.9988 | 2025-02-17
PV | Blachownia | 220 | 30 | 2025-02-17
PV | Morzyczyn | 220 | 149.9869 | 2025-02-17
MEE | Gdańsk Przyjaźń | 400 | 306.118 | 2025-02-17
MEE | Pasikurowice | 400 | 519.8 | 2025-02-17
MEE | Pasikurowice | 400 | 519.8 | 2025-02-17
ODB | Gdańsk | 400 | 800 | 2025-02-17
ODB | Choczewo (planowana) | 400 | 800 | 2025-02-17
ODB | Żarnowiec | 400 | 800 | 2025-02-17
ODB | Choczewo (planowana) | 400 | 800 | 2025-02-17
ODB | Ełk Bis | 400 | 800 | 2025-02-17
ODB | Gdańsk Przyjaźń | 400 | 800 | 2025-02-17
ODB | Choczewo (planowana) | 400 | 800 | 2025-02-17
SD (PV + MEE) | Grudziądz Węgrowo | 220 | 302.511 | 2025-02-17
SD (MEE) | Lublin Systemowa | 400 | 244.8 | 2025-02-17
SD (MEE) | Gdańsk Błonia | 110 | 19.272 | 2025-02-17
SD (MEE) | Olsztyn Mątki | 110 | 100.878 | 2025-02-17
SD (MEE) | Grudziądz Węgrowo | 400 | 240 | 2025-02-17
MEE | Połaniec | 220 | 200 | 2025-02-18
ODB | Mory | 220;110 | 200 | 2025-02-18
ODB | Gdańsk Błonia | 400 | 840 | 2025-02-18
SD (FW + PV + MEE) | Rzeszów | 400 | 250 | 2025-02-18
SD (MEE) | Baczyna Systemowa (planowana) | 400 | 300 | 2025-02-18
PV | Krzemienica (planowana) | 400 | 499.9936 | 2025-02-19
MEE | Morzyczyn | 110 | 131.43 | 2025-02-19
MEE | Jarosław (planowana) | 400 | 272.438 | 2025-02-19
SD (MEE) | Podborze (planowana) | 400 | 399.432 | 2025-02-19
PV | Nysa (planowana) | 110 | 101.2 | 2025-02-20
ODB | Ząbkowice | 400 | 800 | 2025-02-20
SD (MEE) | Świebodzice | 220 | 200 | 2025-02-20
FW + PV | Żydowo Kierzkowo | 110 | 180.5905 | 2025-02-21
ODB | Morzyczyn | 400 | 500 | 2025-02-21
SD (FW + PV + MEE) | Leszno Gronowo | 110 | 180 | 2025-02-21
SD (FW) | Ełk Bis | 400 | 1 | 2025-02-21
SD (FW) | Rokitnica | 400 | 1 | 2025-02-21
PV + MEE | Rokitnica | 400 | 186.28 | 2025-02-24
PV + MEE | Plewiska | 220 | 93.14 | 2025-02-24
MEE | Dunowo | 110 | 100 | 2025-02-24
ODB | Piaseczno | 110 | 150 | 2025-02-24
ODB | MKA (planowana) | 400 | 500 | 2025-02-24
SD (FW + PV + MEE) | Krosno Iskrzynia | 110 | 188 | 2025-02-24
SD (FW + PV + MEE) | Baczyna Systemowa (planowana) | 110 | 83.2 | 2025-02-24
SD (FW) | Ełk Bis | 400 | 250 | 2025-02-24
FW + PV | Morzyczyn | 400 | 120 | 2025-02-25
SD (MEE) | Rzeszów | 110 | 80 | 2025-02-25
SD (MEE) | Piotrków | 220 | 240 | 2025-02-25
SD (MEE) | Polkowice | 400 | 450 | 2025-02-25
SD (MEE) | Czarna | 400 | 450 | 2025-02-25
SD (MEE) | GDM (planowana) | 400 | 450 | 2025-02-25
SD (MEE) | MKA (planowana) | 400 | 450 | 2025-02-25
SD (MEE) | Pasikurowice | 400 | 450 | 2025-02-25
PV | Narew | 400 | 136.472 | 2025-02-26
PV | Recław | 220 | 235.5881 | 2025-02-26
SD (MEE) | Kielce Radkowice | 220 220 | 244.8 | 2025-02-26
SD (MEE) | Gdańsk Błonia | 400;220 | 240 | 2025-02-26
PV | Morzyczyn | 220 | 224.9782 | 2025-02-27
PV | Nysa (planowana) | 220;110 | 189.9994 | 2025-02-27
MEE | Żarnowiec | 400 | 1000 | 2025-02-27
SD (MEE) | Olsztyn I Ostrołęka Płock Grudziądz Węgrowo | 110 110 110 110 | 200 | 2025-02-27
MEE | Wielopole | 110 | 75 | 2025-02-28
MEE | Pasikurowice | 400 | 519.8 | 2025-02-28
MEE | Pasikurowice | 400 | 519.8 | 2025-02-28
SD (MEE) | Kutno (planowana) | 220;110 | 240 | 2025-02-28
SD (ODB) | linia 400 kV OLT-ROG | 400 | 250 | 2025-02-28
MEE | Baczyna Systemowa (planowana) | 220 | 200 | 2025-03-03
SD (FW + MEE) | Morzyczyn | 220 | 244.8 | 2025-03-03
MEE | Ostrów | 400 | 203.2 | 2025-03-04
SD (FW + PV + MEE) | Baczyna Systemowa (planowana) | 400 | 2000 | 2025-03-04
SD (MEE) | Miłosna | 400 | 204 | 2025-03-04
SD (MEE) | Boguchwała | 220 | 244.8 | 2025-03-04
PV | Żydowo Kierzkowo | 400;110 | 243.5 | 2025-03-05
PV | Nysa (planowana) | 110 | - | 2025-03-05
MEE | Chmielów | 110 | 100 | 2025-03-05
MEE | Jarosław (planowana) | 400 | 272.438 | 2025-03-05
ODB | Polkowice | 400 | 800 | 2025-03-05
ODB | Polkowice | 400 | 800 | 2025-03-05
ODB | Czarna | 400 | 800 | 2025-03-05
ODB | Czarna | 400 | 800 | 2025-03-05
SD (PV + MEE) | GNA (planowana) | 220 | 248.9956 | 2025-03-05
SD (MEE) | Poznań Czerwonak | 220 | 244.8 | 2025-03-06
SD (MEE) | Dobrzeń | 400 | 244.8 | 2025-03-06
SD (MEE) | Adamów | 220 | 244.8 | 2025-03-06
SD (MEE) | Pątnów | 220 | 244.8 | 2025-03-06
SD (MEE) | Dunowo | 400 | 244.8 | 2025-03-06
FW + PV + MEE | Olsztyn Mątki | 400;110 | 200.2445 | 2025-03-07
PV | Adamów | 110 | 71.6887 | 2025-03-07
PV + MEE | Leśniów | 220;110 | 70.499 | 2025-03-07
PV + MEE | Żydowo Kierzkowo | 110 | 144.9 | 2025-03-07
MEE | Leśniów | 220 | 258.4 | 2025-03-07
MEE | Leśniów | 220 | 258.4 | 2025-03-07
MEE | Leśniów | 220 | 95 | 2025-03-07
SD (MEE) | Ząbkowice | 220 | 244.8 | 2025-03-07
SD (MEE) | Żarnowiec | 400 | 244.8 | 2025-03-07
MEE | Stryków (planowana) Janów | 220 220 | 202.2375 | 2025-03-10
ODB | Rokitnica | 400 | 800 | 2025-03-10
ODB | Wielopole | 400 | 800 | 2025-03-10
ODB | Wielopole | 400 | 800 | 2025-03-10
ODB | Blachownia | 400 | 800 | 2025-03-10
SD (FW + PV + MEE + EJ + ODB) | WYP (planowana) | 220;110 | 433.495 | 2025-03-10
SD (FW + PV + MEE + EJ + ODB) | CPK (planowana) | 400;110 | 449.89 | 2025-03-10
SD (FW + PV + MEE + EJ + ODB) | Mory | 220;110 | 418.115 | 2025-03-10
SD (MEE) | Olsztyn Mątki Olsztyn | 400;220 220 | 244.8 | 2025-03-10
SD (MEE) | Wrocław | 400 | 240 | 2025-03-10
SD (MEE) | Kielce Piaski | 220 | 240 | 2025-03-10
SD (MEE) | Włocławek Azoty | 220 | 240 | 2025-03-10
SD (MEE) | Glinki | 220 | 240 | 2025-03-10
FW + PV | Pątnów | 220 | - | 2025-03-11
MEE | SBO (planowana) | 400 | 450.34 | 2025-03-11
PV + MEE | Baczyna Systemowa (planowana) | 400 | 502 | 2025-03-12
MEE | Olsztyn Mątki | 400 | 110 | 2025-03-12
ODB | Wrocław | 400 | 800 | 2025-03-12
ODB | Świebodzice | 400 | 800 | 2025-03-12
ODB | Pątnów | 400 | 800 | 2025-03-12
ODB | Pasikurowice | 400 | 800 | 2025-03-12
ODB | Konin | 400 | 800 | 2025-03-12
ODB | Pasikurowice | 400 | 800 | 2025-03-12
ODB | Legnica | 400 | 800 | 2025-03-12
SD (FW + MEE) | Morzyczyn | 400 | 244.8 | 2025-03-12
PV + MEE | Ząbkowice | 220 | 250 | 2025-03-13
SD (MEE) | Żydowo Kierzkowo Dunowo | 220 400 | 244.8 | 2025-03-13
PV | Świebodzice | 220 | 103.2 | 2025-03-14
MEE | Ełk Bis NOR (planowana) WIG (planowana) | 400;220;110 220;110 220;110 | 200 | 2025-03-14
MEE | Grudziądz Węgrowo | 400 | 250 | 2025-03-14
MEE | Groszowice | 220 | 63 | 2025-03-14
MEE | Wielopole | 400;220;110 | 204.4374 | 2025-03-14
SD (FW) | Żagań (planowana) | 220;110 | 150 | 2025-03-14
PV | Mikułowa | 220 | 119.95 | 2025-03-17
MEE | Kromolice | 110 | 200 | 2025-03-17
MEE | Adamów | 220;110 | 52.5 | 2025-03-17
MEE | Poręba | 220;110 | 52.5 | 2025-03-17
MEE | Leszno Gronowo | 220;110 | 52.5 | 2025-03-17
MEE | Rokitnica | 400 | 111.993 | 2025-03-17
ODB | Stanisławów | 400 | 800 | 2025-03-17
ODB | Tucznawa | 400 | 800 | 2025-03-17
ODB | Stanisławów | 400 | 800 | 2025-03-17
ODB | Tucznawa | 400 | 800 | 2025-03-17
ODB | Siedlce Ujrzanów | 400 | 800 | 2025-03-17
ODB | Wyszków (planowana) | 400 | 800 | 2025-03-17
ODB | Mościska | 400 | 800 | 2025-03-17
ODB | Byczyna | 400 | 800 | 2025-03-17
ODB | Miłosna | 400 | 800 | 2025-03-17
ODB | Aniołów | 220 | 500 | 2025-03-17
ODB | Łagisza | 400 | 800 | 2025-03-17
ODB | Byczyna | 400 | 800 | 2025-03-17
ODB | KUZ (planowana) | 400 | 800 | 2025-03-17
ODB | Trębaczew | 400 | 800 | 2025-03-17
ODB | Piła Krzewina | 400 | 800 | 2025-03-17
ODB | Piła Krzewina | 400 | 800 | 2025-03-17
ODB | CPK (planowana) | 400 | 800 | 2025-03-17
ODB | Trębaczew | 400 | 800 | 2025-03-17
ODB | Siedlce Ujrzanów | 400 | 800 | 2025-03-17
ODB | Mościska | 400 | 800 | 2025-03-17
ODB | Ołtarzew | 400 | 800 | 2025-03-17
ODB | Miłosna | 220 | 500 | 2025-03-17
ODB | Miłosna | 400 | 800 | 2025-03-17
ODB | Ołtarzew | 400 | 800 | 2025-03-17
FW + PV + MEE | Żarnowiec | 110 | 90 | 2025-03-18
MEE | Wrocław | 400 | 147.3792 | 2025-03-18
MEE | Pelplin | 110 | 195 | 2025-03-18
MEE | Ełk Bis | 400 | 200 | 2025-03-18
SD (MEE) | Ołtarzew Mościska | 220;110 110 | 240 | 2025-03-18
SD (FW + MEE) | Gorzów | 220 | 300 | 2025-03-19
SD (MEE) | DZO (planowana) | 110 | 220.32 | 2025-03-19
FW + PV + MEE | Olsztyn Mątki | 400;110 | 200.2445 | 2025-03-20
PV + MEE | Rożki | 220 | 236 | 2025-03-20
PV + MEE | Nysa (planowana) | 110 | 63.9926 | 2025-03-20
MEE | Ełk Bis | 400 | 200 | 2025-03-20
ODB | Bydgoszcz Zachód | 400 | 800 | 2025-03-20
ODB | Toruń Elana | 400 | 800 | 2025-03-20
ODB | Jasiniec | 400 | 800 | 2025-03-20
ODB | Grudziądz | 400 | 800 | 2025-03-20
ODB | Toruń Elana | 220 | 500 | 2025-03-20
ODB | Piła Krzewina | 220 | 500 | 2025-03-20
SD (PV + MEE) | Konin | 220 | 120.496 | 2025-03-20
SD (PV + MEE) | Kutno (planowana) | 400 | 120.496 | 2025-03-20
SD (PV + MEE) | Stalowa Wola Radkowice | 220 220 | 120.496 | 2025-03-20
SD (PV + MEE) | Polkowice | 400;220 | 120.496 | 2025-03-20
SD (PV + MEE) | Moszczenica | 220 | 120.496 | 2025-03-20
SD (PV + MEE) | Chmielów | 220 | 120.496 | 2025-03-20
SD (PV + MEE) | Mory | 220 | 120.496 | 2025-03-20
PV | SBO (planowana) | 400 | 154.77 | 2025-03-21
PV | Polkowice | 220 | 120 | 2025-03-21
PV + MEE | Nysa (planowana) | 110 | 145.6 | 2025-03-21
ODB | Baczyna Systemowa (planowana) | 400 | 800 | 2025-03-21
ODB | Gorzów | 220 | 500 | 2025-03-21
SD (PV + MEE) | Gdańsk Błonia | 400 | 120.496 | 2025-03-21
SD (PV + MEE) | Włocławek Azoty | 220 | 250 | 2025-03-21
SD (MEE) | Cieplice | 220 | 240 | 2025-03-21
PV | Grudziądz Węgrowo DZO (planowana) | 220 220;110 | 39.8 | 2025-03-24
SD (PV + MEE) | Łośnice | 220 | 120.496 | 2025-03-24
SD (PV + MEE) | Słupsk Wierzbięcin | 400;220 | 120.496 | 2025-03-24
SD (PV + MEE) | Leśniów | 220 | 120.496 | 2025-03-24
SD (MEE) | Podborze (planowana) | 220 | 240 | 2025-03-24
SD (MEE) | Lublin Systemowa | 400 | 240 | 2025-03-24
MEE | Grudziądz Węgrowo | 400;220;110 | 105 | 2025-03-25
MEE | Piła Krzewina | 400 | 198 | 2025-03-25
MEE | Trębaczew | 400;110 | 52.5 | 2025-03-25
MEE | Mokre | 220;110 | 52.5 | 2025-03-25
ODB | Stalowa Wola | 400 | 800 | 2025-03-25
ODB | Płock | 400 | 800 | 2025-03-25
ODB | Włocławek Azoty | 220 | 500 | 2025-03-25
ODB | Stalowa Wola | 220 | 500 | 2025-03-25
ODB | Witonia (planowana) | 220 | 500 | 2025-03-25
ODB | Stalowa Wola | 220 | 500 | 2025-03-25
ODB | Ostrów | 400 | 800 | 2025-03-25
ODB | Płock | 400 | 800 | 2025-03-25
ODB | Podolszyce | 220 | 500 | 2025-03-25
SD (FW + PV + MEE) | Czarna | 110 | 200 | 2025-03-25
SD (FW + PV + MEE) | Grudziądz Węgrowo | 400 | 250 | 2025-03-26
SD (PV + MEE) | Rożki | 220 | 120.496 | 2025-03-26
SD (PV) | Kromolice | 400;110 | 99.347 | 2025-03-26
SD (MEE) | Żukowice | 220 | 244.8 | 2025-03-26
PV | Kutno (planowana) | 400;110 | 97.524 | 2025-03-27
MEE | NOR (planowana) WIG (planowana) | 220;110 220;110 | 254.62 | 2025-03-27
SD (PV + MEE) | Włocławek Azoty | 110 | 80 | 2025-03-27
PV | Ełk Bis | 110 | 87 | 2025-03-28
PV | Ostrów | 400 | 250 | 2025-03-28
PV + MEE | Ełk Bis | 110 | 103.0522 | 2025-03-28
PV + MEE | Plewiska | 220 | 137.2 | 2025-03-28
MEE | Gdańsk Błonia | 110 | 243.84 | 2025-03-28
ODB | Dunowo | 400 | 800 | 2025-03-28
ODB | Żydowo | 220 | 500 | 2025-03-28
ODB | Żydowo Kierzkowo | 400 | 800 | 2025-03-28
ODB | Dunowo | 400 | 800 | 2025-03-28
ODB | Żydowo Kierzkowo | 400 | 800 | 2025-03-28
SD (ODB) | Wyszków (planowana) | 400 | 245 | 2025-03-28
MEE | Żarnowiec | 400 | 193.28 | 2025-03-31
ODB | Mikułowa | 110 | 100 | 2025-03-31
ODB | Baczyna Systemowa (planowana) | 110 | 100 | 2025-03-31
ODB | Krzemienica (planowana) | 400 | 400 | 2025-03-31
ODB | Piotrków | 220 | 400 | 2025-03-31
ODB | Piotrków | 110 | 150 | 2025-03-31
ODB | Piotrków | 220 | 400 | 2025-03-31
ODB | Piotrków | 110 | 150 | 2025-03-31
SD (MEE) | Wyszków (planowana) | 400 | 240 | 2025-03-31
PV + MEE | Narew | 400;110 | 328 | 2025-04-01
MEE | Czarna | 400 | 498.96 | 2025-04-01
ODB | Plewiska | 110 | 50 | 2025-04-01
SD (MEE) | Blachownia Kędzierzyn Koźle | 220 220 | 240 | 2025-04-01
SD (MEE) | Nysa Rokitnica | 220 400 | 240 | 2025-04-02
PV + MEE | Polkowice | 220 | 124.92 | 2025-04-03
MEE | Gdańsk Przyjaźń | 400;110 | 204.4374 | 2025-04-03
ODB | Leszno Gronowo | 220 | 200 | 2025-04-03
ODB | Kielce | 220 | 200 | 2025-04-03
ODB | Leszno Gronowo | 220 | 150 | 2025-04-03
ODB | Pelplin | 400 | 800 | 2025-04-03
ODB | Gdańsk Błonia | 400 | 800 | 2025-04-03
ODB | Pelplin | 400 | 800 | 2025-04-03
ODB | stacja w rejonie Trójmiasta | 400 | 800 | 2025-04-03
ODB | Gdańsk Błonia | 400 | 800 | 2025-04-03
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Podolszyce | 220 | 300 | 2025-04-03
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Łagisza | 400;220 | 300 | 2025-04-03
SD (FW + MEE + ODB) | Piotrków | 220 | 300 | 2025-04-03
SD (FW + MEE + ODB) | Ostrów | 220 | 300 | 2025-04-03
SD (FW + MEE + ODB) | Dobrzeń | 400 | 300 | 2025-04-03
SD (FW + MEE + ODB) | Glinki | 220 | 300 | 2025-04-03
SD (FW + MEE + ODB) | Aniołów | 220 | 300 | 2025-04-03
SD (FW + MEE + ODB) | Cieplice | 220 | 300 | 2025-04-03
SD (FW + MEE + ODB) | Połaniec | 400;220 | 300 | 2025-04-03
SD (FW + MEE + ODB) | Bydgoszcz Zachód | 400 | 300 | 2025-04-03
SD (FW + MEE + ODB) | Boguszów | 220 | 300 | 2025-04-03
SD (FW + MEE) | Blachownia | 220 | 300 | 2025-04-03
SD (PV) | Żydowo Kierzkowo | 400;110 | 99.347 | 2025-04-03
SD (MEE) | Kutno (planowana) | 220 | 244.8 | 2025-04-03
SD (MEE) | Lublin Systemowa | 400 | 240 | 2025-04-03
PV | Żagań (planowana) | 220 | 185 | 2025-04-04
PV | Dunowo | 400 | 696.0954 | 2025-04-04
MEE | Grudziądz Węgrowo | 220 | 163.456 | 2025-04-04
ODB | Grudziądz Węgrowo | 400 | 800 | 2025-04-04
ODB | Grudziądz Węgrowo | 400 | 800 | 2025-04-04
ODB | Grudziądz Węgrowo | 400 | 800 | 2025-04-04
ODB | Grudziądz Węgrowo | 400 | 800 | 2025-04-04
ODB | Grudziądz Węgrowo | 220 | 400 | 2025-04-04
FW | Piła Krzewina | 400;110 | 59.4 | 2025-04-07
PV + MEE | Morzyczyn | 400 | - | 2025-04-07
ODB | Olsztyn Mątki | 400 | 800 | 2025-04-07
ODB | Groszowice | 220 | 400 | 2025-04-07
ODB | Olsztyn Mątki | 400 | 800 | 2025-04-07
ODB | Leszno Gronowo | 220 | 400 | 2025-04-07
ODB | Dobrzeń | 400 | 800 | 2025-04-07
ODB | Leśniów | 220 | 400 | 2025-04-07
ODB | Zielona Góra (planowana) | 400 | 800 | 2025-04-07
ODB | Dobrzeń | 400 | 800 | 2025-04-07
ODB | Żukowice | 220 | 400 | 2025-04-07
ODB | Olsztyn Mątki | 220 | 400 | 2025-04-07
ODB | Nysa (planowana) | 220 | 400 | 2025-04-07
ODB | WRS (planowana) | 400 | 800 | 2025-04-07
ODB | Leśniów | 220 | 400 | 2025-04-07
ODB | Żagań (planowana) | 220 | 400 | 2025-04-07
ODB | Olsztyn I | 220 | 400 | 2025-04-07
SD (FW) | Ostrów | 400;110 | 200 | 2025-04-07
SD (FW + MEE + ODB) | Słupsk Wierzbięcin | 400 | 300 | 2025-04-08
SD (FW + MEE + ODB) | Żarnowiec | 400 | 300 | 2025-04-08
SD (MEE) | Radkowice | 220 | 240 | 2025-04-08
SD (MEE) | Lubocza | 220 | 240 | 2025-04-08
SD (MEE) | Łośnice | 220 | 240 | 2025-04-08
SD (MEE) | Klikowa | 220 | 240 | 2025-04-08
PV + MEE | Czarna | 400 | 170 | 2025-04-09
MEE | Połaniec | 400 | 250 | 2025-04-09
ODB | Jarosław (planowana) | 400 | 800 | 2025-04-10
ODB | Rzeszów | 400 | 800 | 2025-04-10
ODB | Krosno Iskrzynia | 400 | 800 | 2025-04-10
ODB | Boguchwała | 400 | 800 | 2025-04-10
ODB | Rzeszów | 400 | 800 | 2025-04-10
ODB | Krosno Iskrzynia | 400 | 800 | 2025-04-10
SD (PV) | Siedlce Ujrzanów | 400 | 179.985 | 2025-04-10
SD (PV + MEE) | Ostrołęka | 400;220 | 120.496 | 2025-04-11
SD (PV + MEE) | Baczyna Systemowa (planowana) | 400 | 400 | 2025-04-11
SD (PV) | Ołtarzew Mościska | 400;110 400;110 | 99.347 | 2025-04-11
SD (MEE) | Zgierz Janów | 220 220 | 244.8 | 2025-04-11
SD (MEE) | Chełm Systemowa | 220 | 240 | 2025-04-11
SD (PV + MEE) | Kozienice | 400;220 | 120.496 | 2025-04-14
SD (PV + MEE) | Narew Ełk Bis | 400 400 | 120.496 | 2025-04-14
SD (PV) | Marszów | 110 | 169.99 | 2025-04-14
SD (MEE) | Ostrołęka | 220 | 244.8 | 2025-04-14
SD (MEE) | Plewiska | 400;220 | 244.8 | 2025-04-14
SD (MEE) | Ostrołęka | 400 | 244.8 | 2025-04-14
SD (MEE) | Łomża Systemowa | 400 | 244.8 | 2025-04-14
SD (MEE) | Kromolice Września | 400;110 400 | 244.8 | 2025-04-14
SD (MEE) | Konin GNA (planowana) | 220;110 400 | 100 | 2025-04-14
JS | Ostrołęka | 110 | 23.468 | 2025-04-15
MEE | Słupsk Wierzbięcin Krzemienica (planowana) | 400;110 400 | 202.83 | 2025-04-15
ODB | CPK (planowana) | 110 | 100 | 2025-04-15
SD (FW) | Boguchwała | 220 | 92.4 | 2025-04-15
SD (FW) | Jarosław (planowana) | 400;110 | 92.4 | 2025-04-15
SD (FW) | Nysa (planowana) | 220;110 | 92.4 | 2025-04-15
SD (FW) | Świebodzice | 400;220 | 92.4 | 2025-04-15
SD (PV) | Wyszków (planowana) | 400 | 299.985 | 2025-04-15
SD (MEE) | Cieplice | 220;110 | 200 | 2025-04-15
SD (MEE) | Radkowice Połaniec | 220 220 | 244.8 | 2025-04-15
SD (MEE) | Pelplin | 400 | 244.8 | 2025-04-15
SD (MEE) | Adamów | 220 | 244.8 | 2025-04-15
SD (MEE) | Grudziądz Węgrowo | 400 | 244.8 | 2025-04-15
SD (MEE) | Witonia (planowana) | 400;110 | 200 | 2025-04-15
SD (MEE) | GDM (planowana) | 400;110 | 200 | 2025-04-15
MEE | Wrzoski (planowana) | 400 | 300 | 2025-04-16
MEE | Gorzów | 220 | 300 | 2025-04-16
SD (FW + PV + MEE) | Wrocław | 220 | 300 | 2025-04-16
SD (FW + MEE) | Morzyczyn | 220 | 200 | 2025-04-16
SD (FW) | Morzyczyn | 400;220 | 92.4 | 2025-04-16
PV | Krajnik | 220 | 124.7 | 2025-04-17
SD (MEE) | Chmielów | 110 | 185.964 | 2025-04-17
SD (MEE) | Narew | 110 | 186.1 | 2025-04-17
SD (MEE) | Leśniów | 220;110 | 200 | 2025-04-17
PV | Leszno Gronowo | 110 | 57 | 2025-04-18
ESP | Tarnów | 400 | 860 | 2025-04-18
MEE | Groszowice | 220 | 59.9725 | 2025-04-18
MEE | Dunowo | 400;220;110 | 124 | 2025-04-18
ODB | Azoty Tarnów | 220 | 400 | 2025-04-18
ODB | Tarnów | 400 | 800 | 2025-04-18
ODB | Tarnów | 400 | 800 | 2025-04-18
ODB | Klikowa | 220 | 400 | 2025-04-18
ODB | Klikowa | 220 | 400 | 2025-04-18
SD (FW + PV + MEE) | Czarna | 400 | 252 | 2025-04-18
SD (FW) | Wrocław | 400 | 213 | 2025-04-18
SD (FW) | Baczyna Systemowa (planowana) | 400;220;110 | 92.4 | 2025-04-18
SD (FW) | Ząbkowice | 400;220 | 92.4 | 2025-04-18
MEE | Dobrzeń | 110 | 122.76 | 2025-04-22
MEE | Płock | 400 | 219.3 | 2025-04-22
SD (FW + PV + MEE) | Krosno Iskrzynia | 400 | 220 | 2025-04-22
SD (ODB) | Janów | 220;110 | 250 | 2025-04-22
MEE | Narew | 110 | 75.24 | 2025-04-23
MEE | Wielopole | 400;220;110 | 102.96 | 2025-04-23
ODB | Włocławek Azoty | 220 | 150 | 2025-04-23
SD (MEE) | Ostrów | 400 | 240 | 2025-04-23
PV | Żarnowiec | 110 | - | 2025-04-24
SD (FW + PV) | NOR (planowana) | 220 | - | 2025-04-24
SD (FW + MEE) | MKA (planowana) | 400 | 200 | 2025-04-24
SD (MEE) | Połaniec | 400;220 | 240 | 2025-04-24
SD (MEE) | Bieruń | 220 | 200 | 2025-04-24
PV | Piła Krzewina linia 110 kV CZP-MIR | 110 110 | 229.5 | 2025-04-25
MEE | Rożki | 110 | 100 | 2025-04-25
MEE | Piotrków | 220 | 79.5072 | 2025-04-25
MEE | Gdańsk I Pelplin | 220 220 | 79.5072 | 2025-04-25
ODB | Podborze (planowana) | 220;110 | 100 | 2025-04-25
ODB | Zgierz | 220 | 150 | 2025-04-25
SD (FW + PV) | Rokitnica | 400 | - | 2025-04-25
SD (FW) | MKA (planowana) | 400;110 | 200 | 2025-04-25
SD (MEE) | Boguszów | 220;110 | 200 | 2025-04-25
SD (MEE) | Leszno Gronowo | 220;110 | 200 | 2025-04-25
SD (MEE) | Bieruń | 110 | 80 | 2025-04-25
SD (MEE) | DZO (planowana) | 400;220;110 | 200 | 2025-04-25
ODB | Krajnik | 400 | 800 | 2025-04-28
ODB | Krajnik | 220 | 400 | 2025-04-28
ODB | Glinki | 220 | 400 | 2025-04-28
ODB | Recław | 220 | 400 | 2025-04-28
ODB | Morzyczyn | 400 | 800 | 2025-04-28
ODB | Krajnik | 220 | 400 | 2025-04-28
ODB | Morzyczyn | 220 | 400 | 2025-04-28
ODB | Police | 220 | 400 | 2025-04-28
ODB | Krajnik | 400 | 800 | 2025-04-28
SD (MEE) | Pelplin | 400;220 | 244.8 | 2025-04-28
SD (MEE) | Gdańsk I Gdańsk Przyjaźń | 400;220 400 | 244.8 | 2025-04-28
SD (MEE) | Choczewo (planowana) Żarnowiec | 400 400 | 244.8 | 2025-04-28
SD (MEE) | Zielona góra (planowana) | 400;110 | 244.8 | 2025-04-28
SD (MEE) | NOR (planowana) WIG (planowana) | 220;110 220;110 | 100 | 2025-04-28
SD (MEE) | Choczewo (planowana) | 400 | 200 | 2025-04-28
JG | Pątnów | 400 | 464 | 2025-04-29
MEE | Aniołów Joachimów Wrzosowa | 220 400 220 | 300 | 2025-04-29
SD (MEE) | Jarosław (planowana) | 400;110 | 200 | 2025-04-29
SD (MEE) | Ząbkowice | 220;110 | 200 | 2025-04-29
PV + MEE | MAO (planowana) | 110 | 122.6349 | 2025-04-30
SD (FW + PV + MEE) | Gorzów | 220 | 2000 | 2025-04-30
SD (MEE) | Gdańsk Przyjaźń | 400;110 | 200 | 2025-04-30
PV + MEE | Krajnik | 110 | 133.5 | 2025-05-02
MEE | Ołtarzew | 220 | 76.68 | 2025-05-02
MEE | Podborze (planowana) | 400 | 408.8747 | 2025-05-05
ODB | Piła Krzewina | 110 | 50 | 2025-05-05
SD (MEE + ODB) | Radkowice | 220 | 200 | 2025-05-05
SD (MEE) | Pątnów | 220;110 | 240 | 2025-05-05
MEE | Baczyna Systemowa (planowana) | 400;110 | 257.6 | 2025-05-06
ODB | Morzyczyn | 400 | 500 | 2025-05-06
ODB | Pabianice | 220 | 400 | 2025-05-06
ODB | Zgierz | 220 | 400 | 2025-05-06
ODB | Janów | 220 | 400 | 2025-05-06
ODB | Pabianice | 220 | 400 | 2025-05-06
ODB | Janów | 220 | 400 | 2025-05-06
SD (PV + MEE) | Ołtarzew | 400;220 | 120.496 | 2025-05-06
SD (PV + MEE) | Ostrołęka | 400;220 | 120.496 | 2025-05-06
MEE | Kromolice ZER (planowana) | 400 | 300 | 2025-05-07
SD (FW + PV) | Łośnice | 110 | - | 2025-05-07
PV + MEE | Nysa (planowana) | 110 | 37.86 | 2025-05-08
PV + MEE | Olsztyn Mątki | 220;110 | 171.93 | 2025-05-08
MEE | Świebodzice | 220 | 100.8384 | 2025-05-08
SD (FW + PV) | Świebodzice | 220 | - | 2025-05-08
SD (FW) | Jarosław (planowana) | 400;110 | 145.2 | 2025-05-08
MEE | Ostrów | 400 | 300 | 2025-05-09
MEE | LWN (planowana) | 110 | 200 | 2025-05-09
ODB | Krajnik | 220 | 150 | 2025-05-09
ODB | Rożki | 220 | 400 | 2025-05-09
ODB | Połaniec | 400 | 800 | 2025-05-09
ODB | Chmielów | 220 | 400 | 2025-05-09
ODB | Połaniec | 400 | 800 | 2025-05-09
ODB | Rożki | 220 | 400 | 2025-05-09
ODB | Połaniec | 400 | 800 | 2025-05-09
SD (MEE) | Leśniów | 220 | 200 | 2025-05-11
PV + MEE | Pasikurowice Trębaczew Dobrzeń | 400 400 400 | 593.8 | 2025-05-12
SD (MEE) | Trębaczew | 400 | 200.2 | 2025-05-12
SD (MEE) | Świebodzice | 220 | 300.3 | 2025-05-12
SD (MEE) | Czarna | 400 | 300.3 | 2025-05-12
SD (MEE) | Gdańsk Błonia | 400 | 200.2 | 2025-05-12
SD (MEE) | Joachimów | 220 | 200.2 | 2025-05-12
SD (MEE) | Ostrów | 400 | 300.3 | 2025-05-12
SD (MEE) | Ołtarzew | 220 | 200.2 | 2025-05-12
SD (MEE) | Polkowice | 400 | 200.2 | 2025-05-12
SD (MEE) | Łagisza | 400 | 300.3 | 2025-05-12
SD (MEE) | Rokitnica | 400 | 300.3 | 2025-05-12
PV | Mikułowa | 400;220;110 | 149.452 | 2025-05-13
MEE | Stryków (planowana) Janów | 400;220;110 220 | 302.4 | 2025-05-13
MEE | Krajnik | 110 | 100.8 | 2025-05-13
SD (FW) | Łomża Systemowa | 400 | 370 | 2025-05-13
SD (PV) | Słupsk Wierzbięcin | 400;110 | 99.9995 | 2025-05-13
SD (PV) | Żydowo Kierzkowo | 400;110 | 99.9995 | 2025-05-13
SD (PV) | Grudziądz Węgrowo | 400;220;110 | 249.9996 | 2025-05-13
SD (PV) | Żarnowiec | 400;110 | 199.9996 | 2025-05-13
SD (PV) | Żarnowiec | 400;110 | 199.9996 | 2025-05-13
SD (PV) | Płock | 400 | 299.985 | 2025-05-13
SD (MEE) | Dunowo | 220 | 113.84 | 2025-05-13
SD (MEE) | NOR (planowana) WIG (planowana) | 220;110 220;110 | 100 | 2025-05-13
SD (FW + MEE + ODB) | Kędzierzyn | 220 | 300 | 2025-05-14
SD (FW + MEE) | Sochaczew | 220 | 300 | 2025-05-14
SD (FW) | WRS (planowana) | 400;110 | 100 | 2025-05-14
SD (MEE) | Morzyczyn Recław | 400;220 220 | 244.8 | 2025-05-14
SD (MEE) | Włocławek Azoty | 220 | 244.8 | 2025-05-14
SD (MEE) | ZER (planowana) | 400;110 | 200 | 2025-05-14
ODB | WRS (planowana) | 110 | 100 | 2025-05-15
ODB | Skawina | 400 | 800 | 2025-05-15
ODB | Adamów | 220 | 400 | 2025-05-15
ODB | Adamów | 220 | 400 | 2025-05-15
ODB | Ostrów | 400 | 800 | 2025-05-15
ODB | Ostrów | 400 | 800 | 2025-05-15
ODB | Wanda | 220 | 400 | 2025-05-15
ODB | Lubocza | 220 | 400 | 2025-05-15
ODB | Skawina | 220 | 400 | 2025-05-15
MEE | Kopanina | 220 | 152.56 | 2025-05-16
ODB | Plewiska | 400 | 800 | 2025-05-16
ODB | Kromolice | 400 | 800 | 2025-05-16
ODB | Kromolice | 400 | 800 | 2025-05-16
ODB | Poznań Czerwonak | 220 | 400 | 2025-05-16
ODB | Projektowana SE w rejonie Poznania | 400 | 800 | 2025-05-16
ODB | Poznań Południe | 220 | 400 | 2025-05-16
ODB | Plewiska | 220 | 400 | 2025-05-16
ODB | Plewiska | 400 | 800 | 2025-05-16
SD (MEE) | Gorzów Baczyna Systemowa (planowana) | 220 400;220 | 244.8 | 2025-05-16
SD (MEE) | Chełm Systemowa | 400;220 | 244.8 | 2025-05-16
SD (FW) | Ełk Bis | 400;220;110 | 92.4 | 2025-05-19
SD (FW) | WIG (planowana) | 220;110 | 92.4 | 2025-05-19
SD (MEE + ODB) | Mościska | 400 | 300 | 2025-05-19
SD (MEE + ODB) | Rogowiec | 400;220 | 300 | 2025-05-19
SD (MEE + ODB) | Łośnice | 220 | 300 | 2025-05-19
MEE | Stalowa Wola | 220;110 | 50.6 | 2025-05-20
PV + MEE | Piotrków | 220 | 200 | 2025-05-21
PV + MEE | WIG (planowana) | 220;110 | 204.93 | 2025-05-21
MEE | Krajnik | 400;220 | 200 | 2025-05-21
PV | Krzemienica (planowana) | 110 | 60 | 2025-05-22
MEE | Żarnowiec | 220 | 200.736 | 2025-05-22
SD (PV + MEE) | Piła Krzewina | 400;220;110 | 274 | 2025-05-22
SD (MEE) | Grudziądz Węgrowo | 400;220 | 244.8 | 2025-05-22
MEE | Pątnów | 220 | - | 2025-05-23
MEE | Adamów | 110 | 100 | 2025-05-23
SD (FW + PV + MEE) | Dobrzeń | 400 | 500 | 2025-05-23
SD (ODB) | Dobrzeń | 400;110 | 600 | 2025-05-26
MEE | Żydowo Kierzkowo | 110 | 99.568 | 2025-05-28
ODB | Recław | 220 | 150 | 2025-05-28
SD (FW) | Wrocław LWN (planowana) Pasikurowice | 400 400;110 400 | 150 | 2025-05-28
PV | Dunowo | 110 | - | 2025-05-29
SD (FW + PV + MEE) | Morzyczyn | 400 | 220 | 2025-05-29
SD (MEE) | Podborze (planowana) | 110 | 100 | 2025-05-29
ODB | Ostrołęka | 220 | 150 | 2025-05-30
SD (FW + MEE + ODB) | Police | 220 | 300 | 2025-05-30
SD (FW + MEE + ODB) | Morzyczyn | 400;220 | 300 | 2025-05-30
SD (FW + MEE + ODB) | Konin | 220 | 300 | 2025-05-30
SD (FW + MEE) | Dunowo | 400;220 | 300 | 2025-05-30
SD (FW + MEE) | Ełk | 220 | 300 | 2025-05-30
SD (MEE + ODB) | Ołtarzew | 400;220 | 300 | 2025-05-30
SD (MEE) | WRO (planowana) Poznań Czerwonak | 400;110 220 | 244.8 | 2025-05-30
SD (MEE) | Poznań Południe Leszno Gronowo | 220 220 | 244.8 | 2025-05-30
SD (FW + MEE) | Czarna | 400 | 300 | 2025-06-02
PV | Żydowo Kierzkowo | 110 | 83 | 2025-06-03
PV | Krajnik Baczyna Systemowa (planowana) Morzyczyn | 400;220 400;220;110 400;220 | 81 | 2025-06-03
PV | Grudziądz Węgrowo | 220 | - | 2025-06-03
PV + MEE + ODB | Żydowo Kierzkowo | 400;110 | 295.64 | 2025-06-03
MEE | Połaniec | 400 | 209.88 | 2025-06-03
ODB | Radkowice | 220 | 150 | 2025-06-03
ODB | Gorzów | 220 | 150 | 2025-06-03
ODB | Abramowice | 220 | 400 | 2025-06-03
ODB | Chełm Systemowa | 400 | 800 | 2025-06-03
ODB | Łomża Systemowa | 400 | 800 | 2025-06-03
ODB | Ostrołęka | 400 | 800 | 2025-06-03
ODB | Narew | 400 | 800 | 2025-06-03
ODB | Kielce | 400 | 800 | 2025-06-03
ODB | Lublin Systemowa | 400 | 800 | 2025-06-03
ODB | Puławy | 220 | 400 | 2025-06-03
ODB | Mokre | 220 | 400 | 2025-06-03
ODB | Kielce Piaski | 220 | 400 | 2025-06-03
ODB | Zamość | 220 | 400 | 2025-06-03
ODB | Radkowice | 220 | 400 | 2025-06-03
SD (FW + MEE) | Abramowice | 220 | 1 | 2025-06-03
SD (MEE) | Leśniów | 220 | 240 | 2025-06-03
SD (MEE) | GDM (planowana) | 400;110 | 240 | 2025-06-03
FW + MEE | PSC (planowana) | 110 | 145.25 | 2025-06-05
PV | Plewiska | 110 | 79.92 | 2025-06-05
PV + MEE | Morzyczyn | 400;220 | 241 | 2025-06-05
SD (FW + PV + MEE) | Włocławek Azoty | 220 | 300 | 2025-06-05
SD (FW + MEE + ODB) | Gdańsk Błonia | 400 | 300 | 2025-06-05
SD (FW + MEE) | Ełk Bis | 400 | 300 | 2025-06-05
SD (FW + MEE) | Miłosna | 400;220 | 300 | 2025-06-05
SD (FW + MEE) | Siedlce Ujrzanów | 400 | 300 | 2025-06-05
SD (FW + MEE) | Ostrołęka | 400;220 | 300 | 2025-06-05
MEE | Stryków (planowana) | 110 | 40.7232 | 2025-06-06
ODB | Krzemienica (planowana) | 400 | 390 | 2025-06-06
SD (MEE) | Połaniec linia 400 kV OSC-PEL | 400 | 450 | 2025-06-06
SD (MEE) | Ostrów linia 400 kV KRM-OSR | 400 | 450 | 2025-06-06
SD (MEE) | Żagań (planowana) Żukowice | 220;110 220 | 244.8 | 2025-06-06
MEE | Kozienice | 400;220 | 232 | 2025-06-09
MEE | Łomża Systemowa | 400 | 163.2 | 2025-06-09
MEE | Mokre | 220 | 204 | 2025-06-09
SD (FW + MEE + ODB) | Wanda | 220 | 300 | 2025-06-09
SD (FW + MEE + ODB) | Piaseczno | 220 | 300 | 2025-06-09
SD (FW + MEE + ODB) | Stalowa Wola | 220 | 300 | 2025-06-09
SD (FW + MEE + ODB) | Mory | 220 | 300 | 2025-06-09
SD (FW + MEE + ODB) | Bieruń | 220 | 300 | 2025-06-09
SD (FW + MEE + ODB) | Boguchwała | 220 | 300 | 2025-06-09
SD (FW + MEE + ODB) | Krosno Iskrzynia | 400 | 300 | 2025-06-09
SD (FW + MEE) | Puławy | 220 | 300 | 2025-06-09
SD (FW + MEE) | Chmielów | 220 | 300 | 2025-06-09
SD (MEE) | WYP (planowana) CPK (planowana) | 220;110 110 | 244.8 | 2025-06-10
PV + MEE | Pabianice | 220 | 94.9613 | 2025-06-13
MEE | Żagań (planowana) | 110 | 127 | 2025-06-13
SD (FW + MEE) | Stanisławów | 400 | - | 2025-06-13
SD (PV + MEE) | Ząbkowice Nysa (planowana) | 400;220 220 | 200 | 2025-06-13
MEE | Połaniec | 110 | 225 | 2025-06-16
MEE | DZO (planowana) DSC (planowana) | 400 400 | 300 | 2025-06-16
ODB | Choczewo (planowana) | 400 | 390 | 2025-06-16
SD (FW + PV + MEE) | Baczyna Systemowa (planowana) | 110 | 200 | 2025-06-16
SD (MEE) | Zamość Mokre Jarosław (planowana) | 220 220 400 | 244.8 | 2025-06-16
SD (MEE) | Jarosław (planowana) Rzeszów | 110 400;110 | 244.8 | 2025-06-16
SD (MEE) | Jasiniec | 400 | 240 | 2025-06-16
SD (ODB) | Stanisławów | 400 | 245 | 2025-06-16
PV | Świebodzice | 220 | 48.4829 | 2025-06-17
PV | Olsztyn Mątki | 400;220;110 | 89.9482 | 2025-06-17
MEE | Żydowo Kierzkowo | 110 | 150 | 2025-06-17
MEE | Zgierz | 110 | 99.568 | 2025-06-17
MEE | Piła Krzewina | 110 | 348 | 2025-06-17
SD (MEE) | Plewiska | 400 | 117.84 | 2025-06-17
FW + PV | Piła Krzewina | 110 | 120 | 2025-06-18
MFW | Choczewo (planowana) | 400 | - | 2025-06-18
PV | Narew | 110 | 77.4974 | 2025-06-18
PV + MEE | Legnica | 110 | 99.568 | 2025-06-18
PV + MEE | Baczyna Systemowa (planowana) | 110 | 24.9994 | 2025-06-18
MEE | Jarosław (planowana) | 110 | - | 2025-06-18
ODB | Mory Sochaczew | 220 | 100 | 2025-06-18
SD (FW) | MKA (planowana) | 400 | 145.2 | 2025-06-18
SD (FW) | Blachownia | 400;220 | 145.2 | 2025-06-18
SD (MEE) | Ołtarzew | 400;220;110 | 96 | 2025-06-18
MEE | Krosno Iskrzynia | 400 | 220 | 2025-06-19
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Bełchatów Kopalnia | 220 | 300 | 2025-06-20
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Poznań Czerwonak | 220 | 300 | 2025-06-20
SD (FW + PV + MEE) | Tarnów | 220 | 300 | 2025-06-20
SD (FW + MEE + ODB) | Narew | 400 | 300 | 2025-06-20
SD (FW + MEE + ODB) | Żukowice | 220 | 300 | 2025-06-20
SD (FW + MEE + ODB) | Skawina | 400 | 300 | 2025-06-20
SD (FW + MEE + ODB) | Chełm Systemowa | 400 | 300 | 2025-06-20
SD (FW + MEE + ODB) | Zgierz | 220 | 300 | 2025-06-20
SD (FW + MEE + ODB) | Ząbkowice | 220 | 300 | 2025-06-20
SD (FW + MEE + ODB) | Grudziądz Węgrowo | 400;220 | 300 | 2025-06-20
SD (FW + MEE + ODB) | Lubocza | 220 | 300 | 2025-06-20
SD (FW + MEE + ODB) | Mikułowa | 400;220 | 300 | 2025-06-20
SD (FW + MEE + ODB) | Kielce | 400;220 | 300 | 2025-06-20
SD (FW + MEE + ODB) | Ostrowiec | 400 | 300 | 2025-06-20
SD (FW + MEE + ODB) | Janów | 220 | 300 | 2025-06-20
SD (FW + MEE + ODB) | Toruń Elana | 220 | 300 | 2025-06-20
SD (FW + MEE + ODB) | Adamów | 220 | 300 | 2025-06-20
SD (FW + MEE + ODB) | Joachimów | 220 | 300 | 2025-06-20
SD (FW + MEE + ODB) | Jasiniec | 400;220 | 300 | 2025-06-20
SD (FW + MEE + ODB) | Rzeszów | 400 | 300 | 2025-06-20
SD (FW + MEE + ODB) | Siersza | 400 | 300 | 2025-06-20
SD (FW + MEE + ODB) | Pątnów | 400 | 300 | 2025-06-20
SD (FW + MEE + ODB) | Wrzosowa | 220 | 300 | 2025-06-20
SD (FW + MEE + ODB) | Tucznawa | 400 | 300 | 2025-06-20
SD (FW + MEE + ODB) | Groszowice | 220 | 300 | 2025-06-20
SD (FW + MEE + ODB) | Kromolice | 220 | 300 | 2025-06-20
SD (FW + MEE + ODB) | Krajnik | 400;220 | 300 | 2025-06-20
SD (FW + MEE + ODB) | Pabianice | 220 | 300 | 2025-06-20
SD (FW + MEE + ODB) | Leszno Gronowo | 220 | 300 | 2025-06-20
SD (FW + MEE + ODB) | Krajnik | 400 | 300 | 2025-06-20
SD (FW + MEE) | Gdańsk I | 400;220 | 300 | 2025-06-20
SD (FW + MEE) | Pelplin | 400 | 300 | 2025-06-20
SD (FW + MEE) | Olsztyn Mątki | 400;220 | 300 | 2025-06-20
SD (FW + MEE) | Plewiska | 400;220 | 300 | 2025-06-20
MEE | Baczyna Systemowa (planowana) | 400 | 220 | 2025-06-23
ODB | Żydowo Kierzkowo lub nowa stacja w rejonie Szczecinka | 400 | 360 | 2025-06-23
SD (MEE) | Ostrołęka | 400;220;110 | 240 | 2025-06-23
SD (MEE) | DZO (planowana) | 110 | 240 | 2025-06-23
SD (ODB) | Łomża Systemowa | 400 | 245 | 2025-06-23
FW | Dunowo | 400 | 136.4 | 2025-06-24
PV | Żukowice | 220 | 107.8 | 2025-06-24
PV + MEE | Żydowo Kierzkowo | 400 | 420 | 2025-06-24
SD (FW + PV + JG) | Lublin Systemowa | 400 | 400 | 2025-06-24
SD (FW) | Żagań (planowana) | 110 | 200 | 2025-06-24
SD (FW) | Żydowo Kierzkowo | 110 | 200 | 2025-06-24
SD (FW) | Słupsk Wierzbięcin | 110 | 200 | 2025-06-24
SD (MEE) | Ząbkowice | 400;220 | 240 | 2025-06-24
SD (MEE) | PSC (planowana) | 400;110 | 240 | 2025-06-24
PV | Żagań (planowana) | 220 | 198.5916 | 2025-06-25
MEE | Zamość | 220 | 200.695 | 2025-06-25
ODB | Kromolice | 110 | 100 | 2025-06-25
SD (FW + PV + MEE) | Ełk | 110 | 200 | 2025-06-25
SD (FW + PV + MEE) | Żagań (planowana) | 110 | 200 | 2025-06-25
SD (FW) | GDM (planowana) | 110 | 200 | 2025-06-25
SD (FW) | PSC (planowana) | 110 | 200 | 2025-06-25
SD (MEE) | Piła Krzewina | 400;110 | 240 | 2025-06-25
PV + MEE | Chmielów | 110 | 217.865 | 2025-06-26
ODB | WYP (planowana) | 220 | 150 | 2025-06-26
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Kozienice | 400;220 | 850 | 2025-06-26
SD (FW + PV + MEE) | Kozienice | 110 | 200 | 2025-06-26
SD (FW + PV + MEE) | Pelplin | 110 | 200 | 2025-06-26
SD (FW + PV + MEE) | Recław | 220 | 200 | 2025-06-26
SD (FW + PV + MEE) | Pasikurowice | 110 | 200 | 2025-06-26
SD (FW + PV + MEE) | Ostrołęka | 110 | 200 | 2025-06-26
SD (MEE) | Sochaczew Podolszyce Płock | 220 220 400 | 244.8 | 2025-06-26
SD (MEE) | Skawina | 400;220;110 | 240 | 2025-06-26
SD (MEE) | Poręba | 220 | 240 | 2025-06-26
SD (MEE) | Narew | 400;110 | 240 | 2025-06-26
SD (ODB) | Skawina | 400;220;110 | 240 | 2025-06-26
MEE | DZO (planowana) MAO (planowana) | 110 110 | 98.8992 | 2025-06-27
SD (FW) | Piotrków | 110 | 200 | 2025-06-27
SD (FW) | Dobrzeń | 110 | 200 | 2025-06-27
SD (FW) | Pelplin | 110 | 200 | 2025-06-27
SD (PV + MEE) | Morzyczyn | 220 | 231.9997 | 2025-06-27
SD (PV) | Żydowo Kierzkowo | 400 | 368 | 2025-06-27
SD (MEE) | Trębaczew | 400 | 244.8 | 2025-06-27
SD (MEE) | Płock | 400 | 300.3 | 2025-06-28
SD (MEE) | Połaniec | 400 | 200.2 | 2025-06-28
SD (MEE) | Pelplin | 400 | 300.3 | 2025-06-28
SD (MEE) | Słupsk Wierzbięcin | 400 | 200.2 | 2025-06-28
SD (MEE) | Łomża Systemowa | 400 | 200.2 | 2025-06-28
SD (MEE) | Kromolice | 400 | 300.3 | 2025-06-28
SD (MEE) | Grudziądz Węgrowo | 400 | 300.3 | 2025-06-28
SD (MEE) | Żydowo Kierzkowo | 400 | 200.2 | 2025-06-28
PV | Morzyczyn | 400 | 219.9998 | 2025-06-30
MEE | Bydgoszcz Zachód | 400 | 351.556 | 2025-06-30
SD (PV + MEE) | Czarna | 400 | 200 | 2025-06-30
SD (PV) | GDM (planowana) | 110 | 200 | 2025-06-30
SD (PV) | PSC (planowana) | 110 | 200 | 2025-06-30
SD (PV) | Jarosław (planowana) | 110 | 200 | 2025-06-30
SD (PV) | ZER (planowana) | 110 | 200 | 2025-06-30
MEE | Kozienice | 220 | 200 | 2025-07-01
MEE | Ostrołęka | 400;220;110 | 331.8 | 2025-07-01
MEE | Świebodzice | 400 | 300 | 2025-07-01
MEE | Żarnowiec | 220 | 200.736 | 2025-07-01
MEE | Nysa (planowana) | 220;110 | 250.6752 | 2025-07-01
ODB | linia 220 kV JAN-ROG | 220 | 500 | 2025-07-01
ODB | Ołtarzew | 110 | 100 | 2025-07-02
SD (FW) | Leśniów | 220 | 145.2 | 2025-07-02
SD (PV + MEE) | Pabianice | 220 | 300 | 2025-07-02
SD (PV) | Żagań (planowana) | 110 | 100 | 2025-07-03
SD (MEE) | Chełm Systemowa | 400;220 | 244.8 | 2025-07-04
SD (MEE) | Rożki | 220 | 240 | 2025-07-04
FW + PV + MEE | Gdańsk Błonia | 110 | 173.2 | 2025-07-07
MEE | Kromolice | 110 | 75.24 | 2025-07-07
ODB | linia 400 kV SLK-ZRC | 400 | 800 | 2025-07-07
ODB | Żarnowiec | 400 | 800 | 2025-07-07
ODB | Rogowiec | 220 | 300 | 2025-07-07
ODB | Choczewo (planowana) | 400 | 800 | 2025-07-07
ODB | Gdańsk Przyjaźń | 400 | 800 | 2025-07-07
ODB | Rogowiec | 400 | 800 | 2025-07-07
MEE | Gryfino | 110 | 100.8 | 2025-07-08
ODB | Gdańsk I | 400 | 800 | 2025-07-08
PV+MEE | linia 220kV Adamów - Zgierz | 220 | 76.77 | 2025-07-09
MEE | SBO (planowana) | 400 | 499.872 | 2025-07-09
MEE | Byczyna | 400 | 117.84 | 2025-07-09
MEE | Kromolice | 400 | 148.2325 | 2025-07-09
MEE | GPZ Pyrzyce 110 kV | 110 | 100.8 | 2025-07-09
PV + MEE | GPZ Mirosławice 110 | 110 | 230 | 2025-07-10
MEE | Glinki | 220 | 201.6 | 2025-07-10
MEE | Gdańsk I Gdańsk Przyjaźń | 400;110 400;110 | 201.6 | 2025-07-10
SD (FW + PV + MEE) | Narew | 400 | 390.58 | 2025-07-10
JBM | Skawina | 110 | 10 | 2025-07-11
SD (FW + MEE + ODB) | Rzeszów | 400 | 300 | 2025-07-14
SD (FW + PV + MEE + ODB) | L400 kV relacji: SE Piła Krzewina – SE Żydowo Kierzkowo | 400 | 500 | 2025-07-14
SD (FW) | Rogowiec | 220 | - | 2025-07-14
SD (FW) | Tucznawa | 400 | - | 2025-07-14
SD (PV + MEE) | Trębaczew | 400 | 299 | 2025-07-14
PV | Recław | 220 | - | 2025-07-15
MEE | Bujaków Komorowice | 220;220 | 300 | 2025-07-15
MEE | Wielopole | 400;220 | 300 | 2025-07-15
SD (FW + PV + MEE) | Żagań (planowana) | 220 | 200 | 2025-07-15
SD (MEE) | Rozdzielnia 110kV | 110 | 240 | 2025-07-15
PV + MEE | Konin | 220 | 99.99 | 2025-07-16
ODB | Miłosna | 110 | 40 | 2025-07-16
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Słupsk Wierzbięcin | 110 | 319.75 | 2025-07-16
SD (MEE) | Żydowo Kierzkowo | 400;110 | 240 | 2025-07-16
SD (PV + MEE) | Żarnowiec | 110 | 48.96 | 2025-07-16
SD (PV + MEE) | Piła Krzewina | 400 | 299 | 2025-07-16
MEE | Żydowo | 110 | 91.08 | 2025-07-17
SD (FW + PV + MEE) | Leśniów | 220 | 200 | 2025-07-17
PV | Polkowice | 220 | 36.9 | 2025-07-18
SD (MEE) | Piła Krzewina | 400 | 240 | 2025-07-18
SD (MEE) | Zgierz | 220 | 240 | 2025-07-18
SD (PV + MEE) | Rokitnica | 400 | 71.301 | 2025-07-18
PV | Polkowice | 400;220 | 195 | 2025-07-21
PV | Grudziądz Węgrowo | 220 | 99.9936 | 2025-07-22
PV + MEE | Leśniów | 400;220 | 500 | 2025-07-22
SD (MEE) | Joachimów | 400 | 240 | 2025-07-22
SD (MEE) | Kromolice | 400 | 240 | 2025-07-22
SD (MEE) | Plewiska | 400 | 240 | 2025-07-22
SD (MEE) | Pomorzany | 220 | 240 | 2025-07-22
SD (MEE) | Toruń Elana | 400 | 240 | 2025-07-22
SD (MEE) | Bydgoszcz Zachód | 220 | 240 | 2025-07-22
MEE | Kromolice | 110 | 102.5 | 2025-07-23
SD (ODB) | Żarnowiec | 110 | 63 | 2025-07-23
PV + MEE | SBO (planowana) | 400 | 123 | 2025-07-24
MEE | Groszowice | 220 | 63 | 2025-07-24
SD (MEE) | Rogowiec | 220 | 240 | 2025-07-24
SD (MEE) | Łośnice | 220;110 | 240 | 2025-07-24
SD (MEE) | Gdańsk Błonia | 400 | 240 | 2025-07-25
SD (MEE) | Kielce Piaski | 220 | 240 | 2025-07-25
SD (MEE) | Żagań (planowana) | 220;110 | 240 | 2025-07-25
SD (ODB) | Glinki | 220;110 | 350 | 2025-07-25
MEE | Kielce | 220 | 264 | 2025-07-28
MEE | Piła Krzewina | 400;110 | 244.8 | 2025-07-28
SD (MEE) | Wyszków (planowana) | 400 | 200 | 2025-07-28
SD (MEE) | Narew | 400;110 | 200 | 2025-07-28
SD (MEE) | Ełk Bis Ełk | 220;110 110 | 200 | 2025-07-28
SD (MEE) | Bydgoszcz Zachód | 400 | 240 | 2025-07-28
FW + PV + MEE | Nysa (planowana) | 110 | 116.148 | 2025-07-29
MEE | Pątnów | 110 | 186.1 | 2025-07-29
MEE | Dobrzeń | 110 | 186.1 | 2025-07-29
FW + PV | Morzyczyn | 220 | 43.99 | 2025-07-30
MEE | Leszno Gronowo | 220 | 204 | 2025-07-30
SD (MEE) | Jarosław (planowana) Mokre | 400;110 220 | 200 | 2025-07-30
PV + MEE | Piotrków | 220 | 200 | 2025-07-31
MEE | Pasikurowice | 400 | 519.8 | 2025-07-31
MEE | Wyszków (planowana) | 400 | 250 | 2025-07-31
MEE | WYP (planowana) | 220 | 220 | 2025-07-31
MEE | Legnica | 400 | 180 | 2025-07-31
MEE | Leśniów Żagań Żukowice | 400;220;110 400;220;110 400;220;110 | 180 | 2025-07-31
ODB | Plewiska | 220 | 300 | 2025-07-31
SD (FW + MEE) | SBO (planowana) | 400 | 500 | 2025-07-31
SD (MEE) | Choczewo (planowana) | 400 | 300 | 2025-07-31
SD (MEE) | Ełk Bis | 400 | 200 | 2025-07-31